## Capacity Additions
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
Cumulative Capacity Added (MW) | [7 empty] | Incremental Capacity Added (MW)
ISONE | [7 empty] | ISONE
| Existing Capacity | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 10995.202 | 0 | 0 | 953.8788 | 2830.0195 | 4699.7459 | 6684.9665 | CC | 0 | 0 | 953.8788 | 1876.1407 | 1869.7264 | 1985.2206
CT | 2312.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coal | 2208.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oil/Gas | 6586.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oil/Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 4674.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear Uprate | 0 | 0 | 78.3333 | 78.3333 | 78.3333 | 78.3333 | 78.3333 | Nuclear Uprate | 0 | 78.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Conventional Capacity | 26778.4066 | 0 | 78.3333 | 1032.2121 | 2908.3528 | 4778.0792 | 6763.2998 | Total Conventional Capacity | 0 | 78.3333 | 953.8788 | 1876.1407 | 1869.7264 | 1985.2206
Biomass | 952.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3753 | Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3753
Hydro | 1972.4467 | 190.6 | 211.9 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 282.9 | Hydro | 190.6 | 21.3 | 66.6 | 0 | 0 | 4.4
Landfill Gas | 38.387 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Landfill Gas | 74 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0 | 18.0467 | 18.0467 | 58.896 | 108.6145 | 168.1934 | 183.3737 | Solar | 18.0467 | 0 | 40.8493 | 49.7185 | 59.5789 | 15.1803
Wind | 214.657 | 100 | 350 | 925 | 1440 | 1800 | 2160 | Wind | 100 | 250 | 575 | 515 | 360 | 360
Renewable/Other | 1736.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Renewable/Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Renewable Capacity | 4914.7097 | 382.6467 | 669.9467 | 1352.396 | 1917.1145 | 2336.6934 | 2716.649 | Total Renewable Capacity | 382.6467 | 287.3 | 682.4493 | 564.7185 | 419.5789 | 379.9556
Firm Conventional Capacity | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Firm Conventional Capacity | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Renewable Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Firm Renewable Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Capacity Added | 0 | 382.6467 | 828.28 | 2464.6081 | 4905.4673 | 7194.7726 | 9559.9488 | Total Capacity Added | 382.6467 | 445.6333 | 1636.3281 | 2440.8592 | 2289.3053 | 2365.1762
Retire Oil/Gas | 0 | 269.6937 | 269.6937 | 269.6937 | 579 | 579 | 579 | Retire Oil/Gas | 269.6937 | 0 | 0 | 309.3063 | 0 | 0
Retire Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retire Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Firm Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Capacity | 31693.1163 | 31806.0693 | 32251.7027 | 33888.0308 | 36019.5837 | 38308.889 | 40674.0652 | Net Capacity Added | 112.953 | 445.6333 | 1636.3281 | 2131.5529 | 2289.3053 | 2365.1762
Cumulative Capacity Added (MW) | [7 empty] | Incremental Capacity Added (MW)
NYISO | [7 empty] | NYISO
| Existing Capacity | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Repower to CC | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | Repower to CC | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
CC | 7130.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.704 | 1044.4946 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.704 | 708.7906
CT | 5228.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coal | 2802.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oil/Gas | 11766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oil/Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 5246.2 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
Nuclear Uprate | 0 | 0 | 62.7273 | 62.7273 | 105.6797 | 105.6797 | 105.6797 | Nuclear Uprate | 0 | 62.7273 | 0 | 42.9524 | 0 | 0
Total Conventional Capacity | 32174.228 | 0 | 732.7273 | 732.7273 | 2375.6797 | 2711.3837 | 3420.1743 | Total Conventional Capacity | 0 | 732.7273 | 0 | 1642.9524 | 335.704 | 708.7906
Biomass | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3654 | Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3654
Hydro | 4420.42 | 30 | 118 | 191 | 191 | 191 | 191 | Hydro | 30 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0
Landfill Gas | 0 | 25 | 96 | 122 | 122 | 122 | 122 | Landfill Gas | 25 | 71 | 26 | 0 | 0 | 0
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 901.36 | 1402 | 2868.1054 | 3490.5 | 3543 | 3604.7 | 3664 | Wind | 1402 | 1466.1054 | 622.3946 | 52.5 | 61.7 | 59.3
Renewable/Other | 1539.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Renewable/Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Renewable Capacity | 7096.1295 | 1457 | 3082.1054 | 3803.5 | 3856 | 3917.7 | 3986.3654 | Total Renewable Capacity | 1457 | 1625.1054 | 721.3946 | 52.5 | 61.7 | 68.6654
Firm Conventional Capacity | 0 | 894 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | Firm Conventional Capacity | 894 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Renewable Capacity | 0 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Firm Renewable Capacity | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Capacity Added | 0 | 2381 | 4996.8327 | 5718.2273 | 7413.6797 | 7811.0837 | 8588.5397 | Total Capacity Added | 2381 | 2615.8327 | 721.3946 | 1695.4524 | 397.404 | 777.456
Retire Oil/Gas | 0 | 0 | 780 | 780 | 1980.8 | 1980.8 | 1980.8 | Retire Oil/Gas | 0 | 780 | 0 | 1200.8 | 0 | 0
Retire Coal | 0 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 81.75 | Retire Coal | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Retirements | 0 | 898.92 | 898.92 | 1027.52 | 1027.52 | 1027.52 | 1027.52 | Firm Retirements | 898.92 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0
Total Capacity | 39270.3576 | 40670.6876 | 42506.5202 | 43099.3148 | 43593.9672 | 43991.3712 | 44768.8272 | Net Capacity Added | 1400.33 | 1835.8327 | 592.7946 | 494.6524 | 397.404 | 777.456
Cumulative Capacity Added (MW) | [7 empty] | Incremental Capacity Added (MW)
PJMISO | [7 empty] | PJMISO
| Existing Capacity | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 25075.7263 | 0 | 0 | 2995.4109 | 4495.903 | 4495.903 | 5465.3998 | CC | 0 | 0 | 2995.4109 | 1500.4921 | 0 | 969.4968
CT | 26350.8105 | 730.2694 | 2974.0266 | 11266.9346 | 14973.6927 | 18391.7153 | 22190.5509 | CT | 730.2694 | 2243.7572 | 8292.908 | 3706.7581 | 3418.0226 | 3798.8356
Coal | 63666.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4288.158 | 7177.5613 | Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4288.158 | 2889.4033
Oil/Gas | 9175.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oil/Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 31310.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear Uprate | 0 | 0 | 240.5541 | 292.9351 | 901.6494 | 901.6494 | 901.6494 | Nuclear Uprate | 0 | 240.5541 | 52.381 | 608.7143 | 0 | 0
Total Conventional Capacity | 155579.1571 | 730.2694 | 3214.5807 | 14555.2806 | 20371.2451 | 28077.4257 | 35735.1614 | Total Conventional Capacity | 730.2694 | 2484.3113 | 11340.6999 | 5815.9645 | 7706.1806 | 7657.7357
Biomass | 779.14 | 0 | 98.8518 | 142.7314 | 2694.421 | 3316.4945 | 4161.0238 | Biomass | 0 | 98.8518 | 43.8796 | 2551.6896 | 622.0735 | 844.5293
Hydro | 3265.794 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Hydro | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Landfill Gas | 114.3 | 90 | 438 | 484 | 623 | 623 | 623 | Landfill Gas | 90 | 348 | 46 | 139 | 0 | 0
Solar | 0 | 104.8755 | 104.8755 | 454.8546 | 908.8832 | 1595.5212 | 1742.282 | Solar | 104.8755 | 0 | 349.9791 | 454.0286 | 686.638 | 146.7608
Wind | 1000.7 | 1530 | 1536 | 2949 | 3055 | 7234.1 | 7840.4 | Wind | 1530 | 6 | 1413 | 106 | 4179.1 | 606.3
Renewable/Other | 5497.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Renewable/Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Renewable Capacity | 10657.2433 | 1730.1755 | 2183.0273 | 4035.886 | 7286.6042 | 12774.4157 | 14372.0058 | Total Renewable Capacity | 1730.1755 | 452.8518 | 1852.8587 | 3250.7182 | 5487.8115 | 1597.5901
Firm Conventional Capacity | 0 | 678.3 | 1645.3 | 1645.3 | 1645.3 | 1645.3 | 1645.3 | Firm Conventional Capacity | 678.3 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Renewable Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Firm Renewable Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Capacity Added | 0 | 3138.7449 | 7042.908 | 20236.4666 | 29303.1493 | 42497.1414 | 51752.4672 | Total Capacity Added | 3138.7449 | 3904.1631 | 13193.5586 | 9066.6827 | 13193.9921 | 9255.3258
Retire Oil/Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retire Oil/Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire Coal | 0 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | Retire Coal | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Retirements | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | Firm Retirements | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Capacity | 166236.4004 | 169164.3453 | 172769.5084 | 185963.067 | 195029.7496 | 208223.7417 | 217479.0675 | Net Capacity Added | 2927.9449 | 3605.1631 | 13193.5586 | 9066.6827 | 13193.9921 | 9255.3258
Cumulative Capacity Added (MW) | [7 empty] | Incremental Capacity Added (MW)
US | [7 empty] | US
| Existing Capacity | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 194825.7486 | 0 | 8354.5968 | 21574.2652 | 40767.0395 | 52455.2012 | 64517.9719 | CC | 0 | 8354.5968 | 13219.6684 | 19192.7743 | 11688.1617 | 12062.7707
CT | 141472.0254 | 5461.8008 | 28900.1742 | 70786.2803 | 96436.0534 | 115057.5016 | 130832.176 | CT | 5461.8008 | 23438.3734 | 41886.1061 | 25649.7731 | 18621.4482 | 15774.6744
Coal | 292844.074 | 0 | 0 | 11225.0055 | 26047.5769 | 60922.3992 | 102848.4998 | Coal | 0 | 0 | 11225.0055 | 14822.5714 | 34874.8223 | 41926.1006
Oil/Gas | 117081.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oil/Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 101423.567 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
Nuclear Uprate | 0 | 0 | 381.6147 | 433.9957 | 1085.6623 | 1085.6623 | 1085.6623 | Nuclear Uprate | 0 | 1266.8874 | 52.381 | 2032.9524 | 0 | 0
Total Conventional Capacity | 847646.4289 | 5461.8008 | 38306.3857 | 104689.5467 | 166606.3321 | 231790.7643 | 301554.31 | Total Conventional Capacity | 5461.8008 | 32844.5849 | 66383.161 | 61916.7855 | 65184.4322 | 69763.5457
Biomass | 4169.481 | 0 | 98.8518 | 142.7314 | 2821.6069 | 5129.714 | 8336.2416 | Biomass | 0 | 98.8518 | 43.8796 | 2678.8755 | 2308.1071 | 3206.5276
Hydro | 77762.4465 | 225.9 | 335.2 | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 479.2 | Hydro | 225.9 | 109.3 | 139.6 | 0 | 0 | 4.4
Landfill Gas | 281.227 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | Landfill Gas | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Solar | 454.3 | 364.7547 | 484.4681 | 1260.0954 | 2093.6956 | 3267.1318 | 3781.3206 | Solar | 364.7547 | 119.7134 | 775.6273 | 833.6002 | 1173.4362 | 514.1888
Wind | 21798.045 | 12000 | 13722.1054 | 23879.007 | 36068.4623 | 47811.3018 | 51607.2 | Wind | 12000 | 1722.1054 | 10156.9016 | 12189.4553 | 11742.8395 | 3795.8982
Renewable/Other | 26566.0003 | 262 | 1783 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | Renewable/Other | 262 | 1521 | 2055 | 0 | 0 | 0
Total Renewable Capacity | 131031.4998 | 13190.6547 | 15840.6253 | 27556.6338 | 43858.5648 | 59682.9476 | 67803.9622 | Total Renewable Capacity | 13190.6547 | 2649.9706 | 11716.0085 | 16301.931 | 15824.3828 | 8121.0146
Firm Conventional Capacity | 0 | 10112.3 | 22042.3 | 22042.3 | 22042.3 | 22042.3 | 22042.3 | Firm Conventional Capacity | 10112.3 | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Renewable Capacity | 0 | 498 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | Firm Renewable Capacity | 498 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Capacity Added | 0 | 29262.7555 | 76812.311 | 154911.4805 | 233130.1969 | 314139.0119 | 392023.5722 | Total Capacity Added | 29262.7555 | 47549.5555 | 78099.1695 | 78218.7165 | 81008.815 | 77884.5603
Retire Oil/Gas | 0 | 11748.0603 | 12520.3415 | 13090.3751 | 14600.4814 | 14600.4814 | 14600.4814 | Retire Oil/Gas | 11748.0603 | 772.2812 | 570.0336 | 1510.1063 | 0 | 0
Retire Coal | 0 | 1062.3652 | 1062.3652 | 1089.8652 | 1089.8652 | 1089.8652 | 1089.8652 | Retire Coal | 1062.3652 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0
Firm Retirements | 0 | 898.92 | 1773.72 | 2126.32 | 2126.32 | 2126.32 | 2126.32 | Firm Retirements | 898.92 | 874.8 | 352.6 | 0 | 0 | 0
Total Capacity | 978677.9287 | 994231.3387 | 1040133.813 | 1117282.8489 | 1193991.459 | 1275000.274 | 1352884.8343 | Net Capacity Added | 15553.41 | 45902.4743 | 77149.0359 | 76708.6102 | 81008.815 | 77884.5603
Cumulative Capacity Added (MW) | [7 empty] | Incremental Capacity Added (MW)
CANADA | [7 empty] | CANADA
| Existing Capacity | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 7373.5638 | 0 | 3371.2365 | 5101.9508 | 6690.8159 | 8866.4673 | 11514.4745 | CC | 0 | 3371.2365 | 1730.7143 | 1588.8651 | 2175.6514 | 2648.0072
CT | 5235.664 | 2527.157 | 3159.0979 | 3159.0979 | 3336.686 | 6994.6801 | 8800.0459 | CT | 2527.157 | 631.9409 | 0 | 177.5881 | 3657.9941 | 1805.3658
Coal | 14995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.9106 | Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.9106
Oil/Gas | 7060.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oil/Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear Uprate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuclear Uprate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Conventional Capacity | 46590.1558 | 2527.157 | 6530.3344 | 8261.0487 | 10027.5019 | 15861.1474 | 20751.431 | Total Conventional Capacity | 2527.157 | 4003.1774 | 1730.7143 | 1766.4532 | 5833.6455 | 4890.2836
Biomass | 600.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0308 | Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0308
Hydro | 70988.843 | 292 | 2058.4222 | 3289 | 5370.9379 | 5655.5738 | 5834.5858 | Hydro | 292 | 1766.4222 | 1230.5778 | 2081.9379 | 284.6359 | 179.012
Landfill Gas | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Landfill Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1966.495 | 1345 | 3592 | 5960 | 8351 | 10742 | 12336 | Wind | 1345 | 2247 | 2368 | 2391 | 2391 | 1594
Renewable/Other | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Renewable/Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Renewable Capacity | 73899.457 | 1637 | 5650.4222 | 9249 | 13721.9379 | 16397.5738 | 18227.6166 | Total Renewable Capacity | 1637 | 4013.4222 | 3598.5778 | 4472.9379 | 2675.6359 | 1830.0428
Firm Conventional Capacity | 0 | 4058.8 | 4745.2 | 4745.2 | 4745.2 | 4745.2 | 4745.2 | Firm Conventional Capacity | 4058.8 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Renewable Capacity | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | Firm Renewable Capacity | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Capacity Added | 0 | 8222.957 | 17963.9566 | 23293.2487 | 29532.6398 | 38041.9212 | 44762.2476 | Total Capacity Added | 8222.957 | 9740.9996 | 5329.2921 | 6239.3911 | 8509.2814 | 6720.3264
Retire Oil/Gas | 0 | 289.7899 | 2441.7763 | 2596.6573 | 2857 | 2861 | 2861 | Retire Oil/Gas | 289.7899 | 2151.9864 | 154.881 | 260.3427 | 4 | 0
Retire Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retire Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Retirements | 0 | 0 | 2210 | 3180 | 3180 | 6105 | 6105 | Firm Retirements | 0 | 2210 | 970 | 0 | 2925 | 0
Total Capacity | 120489.6128 | 128422.7799 | 133801.7931 | 138006.2042 | 143985.2526 | 149565.534 | 156285.8604 | Net Capacity Added | 7933.1671 | 5379.0132 | 4204.4111 | 5979.0484 | 5580.2814 | 6720.3264
Ontario nuclear refurbishments | 0 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | Ontario nuclear refurbishment | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ontario coal retirements | 0 | 1930 | 2900 | 2900 | 2900 | 5825 | 5825 | Ontario coal retirements | 1930 | 970 | 0 | 0 | 2925 | 0

## Generation
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
Generation (GWh)
ISONE
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 50745.1654 | 55627.1445 | 63075.7035 | 68940.0846 | 76599.2101 | 83230.2496
CT | 199.6902 | 246.9322 | 312.703 | 362.6707 | 324.6016 | 279.2304
Oil/Gas | 9626.1697 | 6139.022 | 2794.3652 | 42.3276 | 42.3276 | 42.3276
Coal | 17526.9538 | 19834.6632 | 19812.2719 | 19812.2719 | 19812.2719 | 19759.4691
Nuclear | 37596.6298 | 38862.7749 | 38862.7749 | 38862.7749 | 38862.7749 | 38862.7749
Total Conventional Generation | 115694.6089 | 120710.5368 | 124857.8185 | 128020.1297 | 135641.1861 | 142174.0516
Other - NUG/Cogen | 387.313 | 387.313 | 387.313 | 387.313 | 387.313 | 387.313
Existing Pumped Storage | 986.4631 | 986.4631 | 1530.6325 | 1329.5443 | 986.4631 | 986.4631
Existing Hydro | 6799.159 | 6799.159 | 6799.159 | 6799.159 | 6799.159 | 6799.159
Existing Biomass | 5158.9186 | 5072.3832 | 5071.4075 | 5071.4075 | 5071.4075 | 5069.1487
Existing Wind | 602.7707 | 602.7707 | 602.7707 | 602.7707 | 602.7707 | 602.7707
Existing Other Renewables | 489.686 | 489.686 | 489.686 | 489.686 | 489.686 | 489.686
Total Renewable/Other Generation | 14424.3104 | 14337.775 | 14880.9687 | 14679.8805 | 14336.7993 | 14334.5405
New Hydro | 640.9507 | 685.0478 | 871.9538 | 871.9538 | 871.9538 | 884.7101
New Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132
New Wind | 294.7038 | 994.8595 | 2494.0315 | 3905.318 | 4765.9509 | 5678.8704
New Landfill Gas | 580.391 | 705.881 | 705.881 | 705.881 | 705.881 | 705.881
New Solar | 39.8823 | 39.8823 | 130.1576 | 240.0333 | 371.7 | 405.2478
New Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total New Renewable Generation | 1555.9278 | 2425.6706 | 4202.0239 | 5723.1861 | 6715.4857 | 7677.4225
Total Generation | 131674.8471 | 137473.9824 | 143940.8111 | 148423.1963 | 156693.4711 | 164186.0146
Net Imports | 5442 | 4782 | 3845 | 4151 | 822 | -1041
Pumped Storage Pumping | -1391.8471 | -1391.9824 | -2160.8111 | -1876.1963 | -1391.4711 | -1392.0146
Net Energy for Load | 135725 | 140864 | 145625 | 150698 | 156124 | 161753
Generation (GWh)
NYISO
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 35519.1903 | 39021.8387 | 39931.5478 | 37707.7253 | 41971.4639 | 44671.9731
CT | 1854.2614 | 1246.7314 | 1045.381 | 1537.7353 | 1580.8395 | 1529.7409
Oil/Gas | 15522.1947 | 8975.3865 | 8436.0898 | 7855.9977 | 7759.9231 | 7236.6843
Coal | 19920.8879 | 19439.0104 | 19133.9799 | 18929.5488 | 18974.9012 | 18462.0114
Nuclear | 42452.9805 | 44370.7689 | 44370.7689 | 58214.5437 | 58214.5437 | 58214.5437
Conventional Generation Total | 115269.5148 | 113053.7359 | 112917.7674 | 124245.5508 | 128501.6714 | 130114.9534
Other - NUG/Cogen | 1452.4408 | 1452.4408 | 1452.4408 | 1452.4408 | 1452.4408 | 1452.4408
Existing Pumped Storage | 2254.5549 | 2254.5551 | 2254.5551 | 2254.5551 | 2254.5551 | 2254.5551
Existing Hydro | 25383.3915 | 25383.3915 | 25383.3915 | 25383.3915 | 25383.3915 | 25383.3915
Existing Biomass | 1917.5689 | 1917.5689 | 1874.1772 | 1876.4837 | 1902.0597 | 1776.6223
Existing Wind | 2549.5153 | 2719.2284 | 2719.2284 | 2719.2284 | 2719.2284 | 2719.2284
Existing Other Renewables | 171.2115 | 171.2115 | 171.2115 | 171.2115 | 171.2115 | 171.2115
Other Generation Total | 33728.6829 | 33898.3962 | 33855.0045 | 33857.311 | 33882.887 | 33757.4496
New Hydro | 107.7063 | 423.8762 | 685.7068 | 685.7068 | 685.7068 | 685.7068
New Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7013
New Wind | 3686.7809 | 7791.3802 | 9499.0586 | 9632.3113 | 9788.9149 | 9939.427
New Landfill Gas | 196.0779 | 752.9394 | 956.8605 | 956.8605 | 956.8605 | 956.8605
New Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Renewable Generation Total | 3990.5651 | 8968.1958 | 11141.6259 | 11274.8786 | 11431.4822 | 11649.6956
Total | 152988.7628 | 155920.3279 | 157914.3978 | 169377.7404 | 173816.0406 | 175522.0986
Net Imports | 15138.2372 | 16005.6721 | 18261.6022 | 11049.2596 | 11037.9594 | 13908.9014
Pumped Storage Pumping
Net Energy for Load | 168127 | 171926 | 176176 | 180427 | 184854 | 189431
Generation (GWh)
PJMISO
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 49067.7989 | 66608.3524 | 99696.0541 | 112608.9384 | 113995.5061 | 113734.6129
CT | 2397.0986 | 4059.8825 | 7415.3528 | 8760.2641 | 8061.8332 | 9048.3013
Oil/Gas | 3098.7041 | 2134.8895 | 1780.2008 | 1780.2008 | 1780.2008 | 1780.2008
Coal | 420304.5207 | 431847.735 | 427441.1074 | 427022.81 | 457166.6641 | 473303.8911
Nuclear | 249360.1641 | 251158.0661 | 251589.4456 | 256506.8599 | 256506.8599 | 256399.5346
Conventional Generation Total | 724228.2864 | 755808.9255 | 787922.1607 | 806679.0732 | 837511.0641 | 854266.5407
Other - NUG/Cogen | 6383.7069 | 6383.7069 | 6383.7069 | 6383.7069 | 6383.7069 | 6383.7069
Existing Pumped Storage | 6992.5515 | 6653.5888 | 6636.0825 | 6545.1212 | 6241.0945 | 6144.4585
Existing Hydro | 13906.1238 | 13906.1238 | 13906.1238 | 13906.1238 | 13906.1238 | 13906.1238
Existing Biomass | 3853.3417 | 3854.5682 | 5012.2305 | 5127.8872 | 5127.8872 | 3916.6843
Existing Wind | 1835.5743 | 1835.5743 | 1835.5743 | 1835.5743 | 1835.5743 | 1835.5743
Existing Other Renewables | 1067.7437 | 1067.7437 | 1067.7437 | 1067.7437 | 1067.7437 | 1067.7437
Other Generation Total | 34039.0419 | 33701.3057 | 34841.4617 | 34866.1571 | 34562.1304 | 33254.2915
New Hydro | 46.428 | 46.428 | 46.428 | 46.428 | 46.428 | 46.428
New Biomass | 0 | 727.0045 | 1045.7995 | 19643.4216 | 24140.3209 | 30245.329
New Wind | 3659.5343 | 3672.0199 | 6861.1355 | 7139.138 | 15837.5929 | 17136.3904
New Landfill Gas | 705.9112 | 3435.4774 | 3796.2609 | 4886.4542 | 4886.4542 | 4886.4542
New Solar | 234.8107 | 234.8107 | 1018.3949 | 2034.9405 | 3572.2858 | 3900.8753
New Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Renewable Generation Total | 4646.6842 | 8115.7405 | 12768.0188 | 33750.3823 | 48483.0818 | 56215.4769
Total | 762914.0125 | 797625.9717 | 835531.6412 | 875295.6126 | 920556.2763 | 943736.3091
Net Imports | -13670 | -11155 | -17440 | -24718 | -39748 | -29435
Pumped Storage Pumping | -9191.0125 | -8713.9717 | -8689.6412 | -8567.6126 | -8140.2763 | -7998.3091
Net Energy for Load | 740053 | 777757 | 809402 | 842010 | 872668 | 906303
Generation (GWh)
US
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 780009.7422 | 899398.9279 | 1019392.2595 | 1082315.067 | 1060309.8884 | 1024929.5655
CT | 20602.411 | 29521.8028 | 44771.6849 | 51941.521 | 53116.9761 | 55252.9067
Oil/Gas | 46802.439 | 25208.2072 | 18568.2627 | 11738.6308 | 11582.9231 | 11005.9182
Coal | 2077210.4034 | 2164462.0801 | 2232443.8685 | 2339795.0596 | 2587593.1082 | 2862147.039
Nuclear | 798510.6836 | 815106.4436 | 814682.5981 | 844899.073 | 844518.2446 | 843694.8827
Conventional Generation Total | 3723135.6792 | 3933697.4616 | 4129858.6737 | 4330689.3514 | 4557121.1404 | 4797030.3121
Other - NUG/Cogen | 21036.6484 | 21036.6484 | 21036.6484 | 21036.6484 | 21036.6484 | 21036.6484
Existing Pumped Storage | 23036.4622 | 22442.08 | 22793.9357 | 23199.1739 | 22197.7626 | 22396.7286
Existing Hydro | 256304.0274 | 256304.0274 | 256304.0289 | 256304.0289 | 256304.0289 | 256304.0289
Existing Biomass | 27231.1332 | 27324.2458 | 28616.5944 | 28754.2215 | 28992.7848 | 27069.1001
Existing Wind | 67375.182 | 67544.8951 | 67544.8951 | 67544.8951 | 67544.8951 | 67544.8951
Existing Other Renewables | 39002.3615 | 41934.4928 | 41930.2918 | 41935.8831 | 41937.5768 | 42534.3934
Other Generation Total | 433985.8147 | 436586.3895 | 438226.3943 | 438774.8509 | 438013.6966 | 436885.7945
New Hydro | 795.085 | 1155.352 | 1604.0886 | 1604.0886 | 1604.0886 | 1616.8449
New Biomass | 0 | 727.0045 | 1045.7995 | 20562.8341 | 37247.8823 | 60427.5127
New Wind | 33838.7601 | 38656.0007 | 66452.1354 | 98112.8995 | 126283.886 | 135347.6008
New Landfill Gas | 4706.3207 | 9412.4683 | 14119.7849 | 18825.8169 | 23531.6875 | 28237.5582
New Solar | 950.2585 | 1273.84 | 3186.2922 | 5194.4585 | 8015.3969 | 9331.9314
New Geothermal | 2136.4863 | 14539.5235 | 31297.0785 | 31297.0785 | 31297.0785 | 31297.0785
New Renewable Generation Total | 42426.9106 | 65764.189 | 117705.1791 | 175597.1761 | 227980.0198 | 266258.5265
Total | 4199548.4045 | 4436048.0401 | 4685790.2471 | 4945061.3784 | 5223114.8568 | 5500174.6331
Net Imports | 12580 | 21911 | 22843 | 18404 | 1223 | -7347
Pumped Storage Pumping | -31101.4045 | -30270.0401 | -30804.2471 | -31447.3784 | -29993.8568 | -30321.6331
Net Energy for Load | 4181027 | 4427689 | 4677829 | 4932018 | 5194344 | 5462506
Generation (GWh)
CANADA
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
CC | 33610.0424 | 56051.528 | 67384.67 | 73491.4466 | 95419.5288 | 109741.0071
CT | 8457.4665 | 4571.3927 | 5099.6878 | 5678.4596 | 6199.4212 | 5834.88
Oil/Gas | 8149.5621 | 1941.3726 | 1979.6175 | 1078.1243 | 1270.3545 | 1270.3545
Coal | 96330.0692 | 84427.3427 | 85537.0899 | 85412.0673 | 66609.7531 | 69852.9292
Nuclear | 104634.4253 | 119089.9085 | 119171.8622 | 119215.6476 | 119135.5567 | 119171.7728
Conventional Generation Total | 251181.5655 | 266081.5445 | 279172.9274 | 284875.7454 | 288634.6143 | 305870.9436
Other - NUG/Cogen | 530.2567 | 530.2567 | 530.2567 | 530.2567 | 530.2567 | 530.2567
Existing Pumped Storage | 84.9368 | 139.7328 | 84.9368 | 84.9368 | 215.8966 | 215.8966
Existing Hydro | 325571.2759 | 330659.7829 | 330659.7829 | 330659.7829 | 330659.7829 | 330659.7829
Existing Biomass | 4663.733 | 4599.6471 | 4646.4073 | 4599.6471 | 4640.9821 | 4599.6471
Existing Wind | 3556.1919 | 3556.1919 | 3556.1919 | 3556.1919 | 3556.1919 | 3556.1919
Existing Other Renewables | 830.1159 | 830.1159 | 830.1159 | 830.1159 | 830.1159 | 830.1159
Other Generation Total | 335236.5102 | 340315.7273 | 340307.6915 | 340260.9313 | 340433.2261 | 340391.8911
New Hydro | 1361.2388 | 11061.8376 | 18189.4386 | 29608.5206 | 31293.6843 | 32415.9368
New Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2689
New Wind | 4923.6425 | 13194.3313 | 21909.1687 | 30703.978 | 39507.5254 | 45372.2905
New Landfill Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Renewable Generation Total | 6284.8813 | 24256.1689 | 40098.6073 | 60312.4986 | 70801.2097 | 78200.4962
Total | 592702.957 | 630653.4407 | 659579.2262 | 685449.1753 | 699869.0501 | 724463.3309
Net Imports | -12578.957 | -21905.5408 | -22843.2262 | -18693.1753 | -1100.0237 | 7407.6955
Pumped Storage Pumping | -144 | -236.8999 | -144 | -144 | -366.0264 | -366.0264
Net Energy for Load | 579980 | 608511 | 636592 | 666612 | 698403 | 731505

## Fuel Consumption
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
Coal Consumption (TBtu)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 169.2803 | 193.3023 | 193.0431 | 193.043 | 193.0431 | 192.4713
NYISO | 204.2164 | 199.6053 | 196.5636 | 194.4647 | 195.3986 | 190.0493
PJMISO | 4043.1336 | 4165.73 | 4142.2107 | 4146.0053 | 4416.1979 | 4557.1428
US | 20693.0649 | 21586.3654 | 22266.1714 | 23248.074 | 25455.2371 | 27854.3748
CANADA | 1003.4136 | 882.4974 | 893.004 | 891.4156 | 716.3027 | 744.8806
Gas Consumption (TBtu)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 392.4455 | 417.8287 | 457.2895 | 486.0096 | 536.9818 | 579.5779
NYISO | 363.619 | 341.2242 | 339.1001 | 327.0957 | 357.1674 | 372.5804 | -33.9043
Upstate | 94.6 | 115.3 | 140.8 | 111.4 | 123.2 | 117.2
Downstate | 269 | 225.9 | 198.3 | 215.7 | 234 | 255.4
PJMISO | 394.7359 | 537.154 | 806.9411 | 910.4109 | 912.2403 | 918.3837
US | 5862.1774 | 6774.4874 | 7743.0542 | 8205.3534 | 8043.6341 | 7796.2083
CANADA | 428.4404 | 473.1495 | 558.2816 | 597.7803 | 755.5493 | 847.3064
Oil Consumption (TBtu)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 65.2085 | 38.7543 | 17.4905 | 0 | 0 | 0
NYISO | 77.8196 | 47.1753 | 46.379 | 43.2119 | 42.5417 | 38.2315
PJMISO | 15.8584 | 6.7565 | 3.083 | 3.083 | 3.083 | 3.083
US | 158.8865 | 92.6861 | 66.9525 | 46.2949 | 45.6247 | 41.3145
CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Emissions
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
CO2 Emissions [Million Tons]
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 46.6916 | 48.5228 | 48.9573 | 49.1178 | 52.1017 | 54.5365
NYISO | 49.4452 | 45.4312 | 45.0878 | 43.8942 | 45.6899 | 45.6488
PJMISO | 443.691 | 467.1509 | 479.2054 | 486.5669 | 514.1312 | 528.9418
Eastern Interconnect | 2020.4692 | 2133.7648 | 2219.7296 | 2286.3528 | 2427.388 | 2592.1489
US | 2540.7419 | 2681.2658 | 2806.1964 | 2937.8896 | 3161.6231 | 3400.0418
CANADA | 130.8889 | 121.0641 | 127.1317 | 129.2782 | 120.3024 | 128.7104
RGGI | 143.4 | 143.8 | 148.4 | 147.4 | 153.4 | 156.2
NOX Emissions [Thousand Tons]
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 43.1147 | 43.0968 | 41.7479 | 40.502 | 40.9324 | 39.8637
NYISO | 45.6153 | 41.445 | 40.4507 | 37.7605 | 37.9381 | 36.7433
PJMISO | 373.0617 | 344.0586 | 320.394 | 320.1773 | 291.8618 | 284.1533
Eastern Interconnect | 1705.3892 | 1690.9482 | 1612.1777 | 1610.3553 | 1574.579 | 1542.5358
US | 2128.0517 | 2121.3099 | 2045.4304 | 2061.8824 | 2046.7276 | 2038.1452
CANADA | 217.751 | 197.35 | 194.5958 | 193.8117 | 179.3671 | 181.0718
SO2 Emissions [Thousand Tons]
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 64.851 | 47.7212 | 43.958 | 42.3047 | 42.3047 | 42.0475
NYISO | 111.4192 | 86.5697 | 76.3658 | 71.4908 | 56.699 | 47.3724
PJMISO | 1533.2862 | 1185.6263 | 966.7023 | 803.8559 | 739.4019 | 637.4056
Eastern Interconnect | 5993.9327 | 4985.8409 | 4517.1754 | 4269.2809 | 4058.4329 | 3309.2672
US | 6620.214 | 5580.0679 | 5030.8116 | 4809.1856 | 4559.6169 | 3786.1293
CANADA | 504.6461 | 444.7621 | 447.756 | 448.5921 | 378.4218 | 380.2445
MER Emissions [Tons]
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 0.1816 | 0.0812 | 0.0673 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0623
NYISO | 0.3866 | 0.2488 | 0.0677 | 0.0664 | 0.0665 | 0.0642
PJMISO | 6.9417 | 4.7677 | 2.2203 | 2.319 | 2.5426 | 2.6142
Eastern Interconnect | 29.4054 | 25.8583 | 7.3604 | 7.4133 | 7.9157 | 8.3912
US | 36.3466 | 32.5579 | 8.9938 | 9.2391 | 10.0162 | 10.6787
CANADA | 2.3805 | 1.9735 | 2.015 | 2.0041 | 1.5319 | 1.5412

## Allowance Prices
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
Allowance Prices (2006$)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
NOX SIP Call ($/ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
National Annual NOX ($/ton) | 1035 | 1263 | 1541 | 1881 | 2295 | 2801
Title IV SO2 ($/ton) | 1124 | 1371 | 1673 | 2042 | 2491 | 2966
Regional CO2 ($/ton) | 2.633 | 3.213 | 3.92 | 4.783 | 5.837 | 7.123
Renewable Energy Credit Prices (2006$)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
NY RPS ($/MWh) | 30.33 | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 0
RPS North ($/MWh) | 30.33 | 37.01 | 45.16 | 40.98 | 32.79 | 33.32
RPS South ($/MWh) | 30.33 | 37.01 | 45.16 | 40.98 | 32.79 | 33.32
PJM Solar Tier RPS ($/MWh) | 129.3 | 157.8 | 144.1 | 118.4 | 92.52 | 63.27
Northeast Solar Tier RPS ($/MWh) | 133.7 | 163.1 | 150 | 130.7 | 109 | 83.35

## Prices
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
Firm Power Prices (2006$/MWh)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 60.0721 | 67.5558 | 74.176 | 75.6341 | 78.8391 | 81.2964
NYISO | 69.1994 | 64.6759 | 67.8528 | 70.4664 | 77.2113 | 81.8469
PJMISO | 50.2586 | 58.0197 | 65.0931 | 66.8379 | 69.3279 | 70.3177
US | 53.4785 | 58.8841 | 63.9117 | 65.2184 | 67.7599 | 69.035
CANADA | 61.0908 | 59.6659 | 67.339 | 72.442 | 77.1396 | 78.7723
Energy Prices (2006$/MWh)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 59.16 | 61.42 | 66.2 | 68.73 | 72.33 | 73.64
NYISO | 66.39 | 61.83 | 64.79 | 67.56 | 73.12 | 76.63
PJMISO | 48.77 | 50.49 | 56.77 | 58.71 | 61.2 | 62.53
US | 51.45 | 52.44 | 56.43 | 57.57 | 60.18 | 61.43
CANADA | 60.56 | 58.57 | 66.25 | 68.95 | 73.07 | 74.52
Capacity Prices (2006$/kW-yr)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 7.99 | 53.75 | 69.87 | 60.48 | 57.02 | 67.07
NYISO | 24.61 | 24.93 | 26.83 | 25.46 | 35.84 | 45.7
PJMISO | 13.04 | 65.96 | 72.91 | 71.2 | 71.2 | 68.22
US | 17.77 | 56.45 | 65.54 | 67 | 66.4 | 66.62
CANADA | 4.65 | 9.6 | 9.54 | 30.59 | 35.65 | 37.25
Natural Gas Prices (2006$/MMBTu)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Henry Hub | 6.5666 | 5.9387 | 6.574 | 6.5083 | 7.0952 | 7.4255
Delivered Fuel Prices (2006$/MMBtu)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
NYC Natural Gas | 7.3463 | 7.2483 | 7.6653 | 7.9452 | 8.4247 | 8.9238
NYC Resid 0.3% | 7.2463 | 7.1483 | 7.5653 | 7.8452 | 8.3247 | 8.8238
Delivered Coal Prices (2006$/MMBtu)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
ISONE | 3.59 | 3.27 | 3.05 | 3.03 | 3.06 | 3.1
NYISO | 2.85 | 2.67 | 2.6 | 2.55 | 2.54 | 2.55
PJMISO | 2.88 | 2.64 | 2.35 | 2.26 | 2.24 | 2.24
US | 2.48 | 2.33 | 2.12 | 2.07 | 2.08 | 2.08
CANADA | 2.37 | 1.8 | 1.78 | 1.73 | 1.6 | 1.74

## Net Energy for Load
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
ISONE
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Regional Generation (GWh) | 131674.8471 | 137473.9824 | 143940.8111 | 148423.1963 | 156693.4711 | 164186.0146
Net Imports (GWh) | 5442 | 4782 | 3845 | 4151 | 822 | -1041
Inter-regional Transmission Losses (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped Storage Pumping (GWh) | -1391.8471 | -1391.9824 | -2160.8111 | -1876.1963 | -1391.4711 | -1392.0146
Net Energy for Load (GWh) | 135725 | 140864 | 145625 | 150698 | 156124 | 161753
NYISO
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Regional Generation (GWh) | 152988.7628 | 155920.3279 | 157914.3978 | 169377.7404 | 173816.0406 | 175522.0986
Net Imports (GWh) | 15138.2372 | 16005.6721 | 18261.6022 | 11049.2596 | 11037.9594 | 13908.9014
Inter-regional Transmission Losses (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped Storage Pumping (GWh)
Net Energy for Load (GWh) | 168127 | 171926 | 176176 | 180427 | 184854 | 189431
* New York includes the generation required for pumping in the net energy for load value. The other regions reported here do not.
For this reason, the pumping value for New York is shown below rather than as part of the net energy for load calculation above.
Pumped Storage Pumping (GWh) | -3088 | -3088 | -3088 | -3088 | -3088 | -3088
PJMISO
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Regional Generation (GWh) | 762914.0125 | 797625.9717 | 835531.6412 | 875295.6126 | 920556.2763 | 943736.3091
Net Imports (GWh) | -13670 | -11155 | -17440 | -24718 | -39748 | -29435
Inter-regional Transmission Losses (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped Storage Pumping (GWh) | -9191.0125 | -8713.9717 | -8689.6412 | -8567.6126 | -8140.2763 | -7998.3091
Net Energy for Load (GWh) | 740053 | 777757 | 809402 | 842010 | 872668 | 906303
US
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Regional Generation (GWh) | 4199548.4045 | 4436048.0401 | 4685790.2471 | 4945061.3784 | 5223114.8568 | 5500174.6331
Net Imports (GWh) | 12580 | 21911 | 22843 | 18404 | 1223 | -7347
Inter-regional Transmission Losses (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped Storage Pumping (GWh) | -31101.4045 | -30270.0401 | -30804.2471 | -31447.3784 | -29993.8568 | -30321.6331
Net Energy for Load (GWh) | 4181027 | 4427689 | 4677829 | 4932018 | 5194344 | 5462506
CANADA
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Regional Generation (GWh) | 592702.957 | 630653.4407 | 659579.2262 | 685449.1753 | 699869.0501 | 724463.3309
Net Imports (GWh) | -12578.957 | -21905.5408 | -22843.2262 | -18693.1753 | -1100.0237 | 7407.6955
Inter-regional Transmission Losses (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped Storage Pumping (GWh) | -144 | -236.8999 | -144 | -144 | -366.0264 | -366.0264
Net Energy for Load (GWh) | 579980 | 608511 | 636592 | 666612 | 698403 | 731505

## Transmission
NYSERDA SEP 2009 RNA Scenario-2
IPM Results
03.20.09
Note that differences in the net imports reported here and on the "Net Energy for Load" and "Generation" tabs are due to rounding.
Energy Transfers Into ISONE By Region (TWh) | [6 empty] | Capacity Transfers Into ISONE By Region (MW)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Imports from NYISO | 1.6 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | Imports from NYISO | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Imports from Canada | 9.9 | 9.1 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | Imports from Canada | 1725 | 2339 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725
Exports to NYISO | 1.8 | 2.8 | 4 | 4.9 | 6.3 | 6.9 | Exports to NYISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exports to Canada | 4.3 | 4.4 | 7.7 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | Exports to Canada | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Imports | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 0.9 | -1.1 | Net Imports | 2759 | 3439 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825
Energy Transfers Into NYISO By Region (TWh) | [6 empty] | Capacity Transfers Into NYISO By Region (MW)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Imports from ISONE | 1.8 | 2.8 | 4 | 4.9 | 6.3 | 6.9 | Imports from ISONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports from PJMISO | 8.5 | 9 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 12.5 | Imports from PJMISO | 0 | 218 | 616 | 962 | 1000 | 900
Imports from Canada | 10.2 | 10.3 | 12.9 | 9.7 | 6.8 | 7.6 | Imports from Canada | 304 | 849 | 874 | 827 | 1130 | 1200
Exports to ISONE | 1.6 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | Exports to ISONE | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Exports to PJMISO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | Exports to PJMISO | 1116 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Exports to Canada | 2.5 | 2 | 5.5 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | Exports to Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Imports | 15.3 | 16.1 | 18.5 | 10.9 | 11 | 14 | Net Imports | -1912 | -1133 | -710 | -411 | -70 | -100
Energy Transfers Into PJMISO By Region (TWh) | [6 empty] | Capacity Transfers Into PJMISO By Region (MW)
| 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |  | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024
Imports from NYISO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | Imports from NYISO | 1116 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Imports from Other | 49.1 | 56.4 | 50.3 | 49.7 | 47.3 | 51.9 | Imports from Other | 4012 | 4661 | 5752 | 4858 | 2752 | 1733
Exports to NYISO | 8.5 | 9 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 12.5 | Exports to NYISO | 0 | 218 | 616 | 962 | 1000 | 900
Exports to Other | 55.2 | 59.5 | 57.7 | 66.4 | 77.1 | 70.3 | Exports to Other | 6431 | 5311 | 8063 | 8254 | 8402 | 8421
Net Imports | -13.5 | -11 | -17.5 | -24.9 | -39.9 | -29.5 | Net Imports | -1303 | 232 | -1827 | -3258 | -5550 | -6488